Акт освидетельствования.

Объект капитального строительства:

«Православный Храм на территории ФБУН «ФНГЦ им. Ф.Ф. Эрисмана», по адресу: Московская область,               г. Мытищи, ул. Семашко д.2»

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

ООО «ОБЩЕСТВО ГИГИЕНИСТОВ, ТОКСИКОЛОГОВ И САНИТАРНЫХ ВРАЧЕЙ» ОГРН 1217700030107,             ИНН 5029260508, 141014, Российская Федерация, Московская область, г. о. Мытищи, ул. Семашко, д.2, эт. 3,             каб. 323,  тел. (495)586-11-44

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

ООО «НСК К2» ОГРН 5187746010909, ИНН 7704469401, 119435,  г. Москва, пер.Большой Саввинский, д.9, стр.1, этаж 5, комната 11,  тел. 8 (968) 801-10-61 ген. директор Коршак А.А. приказ №1 от 25.01.2018

СРО-С-295-18042018

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющего подготовку проектной документации

АНО АХЦ «АРХХРАМ» ОГРН 1027739795940, ИНН 7726059021, 119019, г. Москва, ул. Волхонка, д.15                                           тел. 8 (499) 251-57-16 президент Оболенский А.Н.

СРО П-011-007726059021-1414

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

А К Т

выполненных работ

№ 2-о	                                                                                                                                                    «3» января 2025 г.

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Инженер ООО «КРОСС Инжиниринг»

ОГРН 1116658011304, ИНН 6658385713, 620100, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.23 оф. 1712                АСРО «Гильдия строителей Урала» регистрационный номер записи 317  от 10.08.2011

с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения,

Рожин Евгений Витальевич       Приказ №03-088 от 05 октября 2023г.                                                                                                                              
(должность  (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер  в национальном реестре специалистов в области строительства (за  исключением   случаев,             когда  членство в саморегулируемых организациях  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),

идентификационный номер в национальном реестре специалистов: 66.022/66.022.66.01 от 18.09.2023 г.

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Генеральный директор ООО «НСК К2»  Коршак Александр Александрович.  Приказ №1 от 25.12.2018

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель  лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля:

Инженер ООО «НСК К2» ОГРН 5187746010909, ИНН 7704469401, 119435,  г. Москва, пер.Большой Саввинский, д.9, стр.1, этаж 5, комната 11 СРО-С-295-18042018____________________________________________________________

с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения,

Винник Владимир Валентинович Приказ №4 от 01.06.2023г.                                                                                                                                    
(должность  (при наличии), фамилия, инициалы, идентификационный номер  в национальном реестре специалистов в области строительства (за  исключением   случаев,             когда  членство в саморегулируемых организациях  в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется),

идентификационный номер в национальном реестре специалистов: С-64-182316 от 30.01.2019г.

реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку  проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия  выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Представитель АНО АХЦ «АРХХРАМ»

(должность (при наличии), фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия,

ОГРН 1027739795940, ИНН 7726059021, 119019, г. Москва, ул. Волхонка, д.15 СРО П-011-007726059021-144          от 26.10.2018

с указанием полного и (или) сокращенного наименования, ОГРН, ИНН, адреса юридического лица в пределах его места нахождения,

Главный Инженер Проекта Пайков М.В.  Приказ №01 от 05.04.2023

фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Начальник участка ООО «НСК К2» Кудлай Дмитрий Александрович Приказ №03-3-24 от 30.04.2024 г.                                                                
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

произвели осмотр работ, выполненных:

ООО «НСК К2»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

Облицовка пола керамогранитной плиткой в осях 1-6/А-И на отм - 3,520

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

Православный Храм на территории ФБУН «ФНЦГ им.Ф.Ф. Эрисмана» АНО АХЦ «АРХХРАМ» 306/2021-АР1

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или

рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

Грунтовка Церезит СТ17 (Сертификат соответствия № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01090), Плитка керамическая «Керамический гранит»  (Сертификат соответствия № RA.RU.CT08.H00299), Смесь сухая клеевая на цементном вяжущем  Церезит CM 14 (Сертификат соответствия POCC RU RU.32132.04СПЖ0.OC001.01025, Сухая строительная затирочная смесь  Церезит СЕ33 (Сертификат соответствия № POCC RU.32468.04ЛЕГ0)_________________

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или другие документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ, предъявляемых к ним требованиям:

Исполнительная схема 306/2021-ИД-О-2

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начала работ 2 января 2025г.

окончания работ 3 января 2025г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»,  Шифр: №306/2021 АР-0

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Нет

Акт составлен в 4 экземплярах.

Приложения:

Исполнительная схема 306/2021-ИД-О-2, Сертификат соответствия № RA.RU.CT08.H00299, Сертификат соответствия POCC RU.32132.04СПЖ0.OC001.01025, Сертификат соответствия № POCC RU.32468.04ЛЕГ0,  Сертификат соответствия № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01090

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации 
или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Рожин Е.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Коршак А.А.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, по вопросам строительного контроля:

Винник В.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком  лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ  проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Пайков М.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Кудлай Д.А.

(фамилия, инициалы, подпись)